## Beispiel
Gemeinde Düdingen Berechnungsblatt zur Dimensionierung von Versickerungs- und Retentionsanlagen
Parzelle | 1000d | Eigentümer: |  | Hans Muster
Bodenbedeckung Gemäss SN 592'000 |  | Fläche | Koeffizient | reduzierte Fläche | Anschluss | Bemerkung
|  | m2 | Ys | m2
Dächer:
| Schräg- oder Flachdach | 200 | 1 | 200 | Retentionsanlage | Einfamilienhaus
begrünte Dächer:
Aufbaudicke >50 cm
Plätze, Wege und Terrassen:
| Hartbelag | 150 | 1 | 150 | Versickerungsanlage | Zufahrt
| sickerfähiger Belag | 100 | 0.6 | 60 |  | Parkplatz
durchlässige Flächen:
| Garten Gefälle < 10% | 500 | 0.15 | 75
Bestehende Anlagen:
Flächen best. Retention |  |  |  | 0
Flächen best. Versickerung |  |  | 0 | 0
Total Flächen |  | 950 |  | 485
|  | Fläche | Koeffizient | reduzierte Fläche
Flächen mit Retention |  | 200 | 0.05 | 10
Flächen mit Versickerung |  | 150 | 0 | 0
Flächen ohne Anlage |  | 600 | 0.225 | 135
Total |  | 950 | m2 | 145 | m2 red.
mittlerer Abflussbeiwert der Parzelle Ys |  |  |  | 0.15263
Einzuhaltender Abflussbeiwert der Parzelle |  |  |  | 0.15
Geometrie Versickerungsanlage
| Länge | 6 | m
| Breite | 2 | m
| Böschungsneigung 1:m | 1
Benötigtes Retentionsvolumen |  |  | 3.5 | m3
Benötigtes Volumen Versickerungsanlage |  |  | 2.7 | m3
Benötigte Tiefe der Versickerungsanlage |  |  | 0.25838 | m
obligatorische Felder
Datum / Unterschrift:
1. Wählen Sie einen Flächentyp aus der Auswahlliste
2. Geben Sie die entsprechende Fläche an.
3. Wählen Sie ob die Fläche einer Versickerungs- oder Retentionsanlage angeschlossen wird. Falls nicht, belassen Sie das Feld leer.
4. (Optional)
Persönlicher Kommentar
5. (Optional)
Flächen welche bereits an einer bestehenden Anlage angeschlossen sind, können hier eingetragen werden.
6. (Optional)
Sie können den Abflussbeiwert der Dimensionierung der bestehenden Anlage hier eintragen.
8. Falls eine Versickerungsanlage geplant wird, geben Sie die Geometrie entsprechend dem Schema an.
7. Tragen Sie den Abflussbeiwert gemäss dem generellen Entwässerungsplan der Gemeinde (GEP) ein.
Der mittlere Abflussbeiwert der Parzelle muss dem einzuhaltenden Abflussbeiwert entsprechen oder geringer sein. Falls dies nicht der Fall ist, sind mehr Flächen an die geplante(n) Anlage(n) anzuschliessen.
9. Das benötigte Retentionsvolumen sowie das Volumen und die Tiefe der Versickerungsanlage werden automatisch berechnet.
10. Sie können die Dimensionierungsjährlichkeit z=1 oder z=5 sowie den Wirkungsgrad der Abflussdrosselung in den Ordnern "Volumen Versickerung" und "Volumen Retention" unter den Buchstaben "d)" und "f)" ändern. Die gedrosselte Abflussmenge für eine Retentionsanlage wird unter g) angegeben

## Abflussbeiwert Parzelle
Gemeinde Düdingen Berechnungsblatt zur Dimensionierung von Versickerungs- und Retentionsanlagen
Parzelle |  | Eigentümer:
Bodenbedeckung Gemäss SN 592'000 |  | Fläche | Koeffizient | reduzierte Fläche | Anschluss | Bemerkung
|  | m2 | Ys | m2
Dächer:
begrünte Dächer:
Plätze, Wege und Terrassen:
durchlässige Flächen:
Bestehende Anlagen:
Flächen best. Retention |  |  |  | 0
Flächen best. Versickerung |  |  | 0 | 0
Total Flächen |  | 0 |  | 0
|  | Fläche | Koeffizient | reduzierte Fläche
Flächen an Retention |  | 0 | 0 | 0
Flächen an Versickerung |  | 0 | 0 | 0
Flächen direkt angeschlossen |  | 0 | 0 | 0
Total |  | 0 | m2 | 0 | m2 red.
mittlerer Abflussbeiwert der Parzelle Ys
Einzuhaltender Abflussbeiwert der Parzelle
Geometrie Versickerungsanlage
| Länge |  | m
| Breite |  | m
| Böschungsneigung 1:m | 1
Benötigtes Retentionsvolumen |  |  | 0 | m3
Benötigtes Volumen Versickerungsanlage |  |  | 0 | m3
Benötigte Tiefe der Versickerungsanlage |  |  |  | m
obligatorische Felder
Datum / Unterschrift:

## Volumen Versickerung
Dimensionierung des Rückhaltevolumens für kleine Versickerungs- und Retentionsanlagen
A. | Ziel und Anwendungsbereich
Das vorliegende Formular will das Berechnen des notwendigen Rückhaltevolumens für individuelle Anlagen vereinfachen. Es richtet sich an Architekten, Ingenieure, befähigtes Personal, Gemeinden und Eigentümer.
Es definiert zugleich anhand der Art des Abwassers, der Zulässigkeitsprüfung und des Anlagestandorts (Gewässerschutzzonen), ob Einschränkungen für die Versickerung berücksichtigt werden müssen
Für die Umsetzung empfiehlt es sich die nachfolgenden einschlägigen Normen und Richtlinien anzuwenden.
B. | Einschlägige Normen | [5 empty] | Vollzugshilfen des AfU
[ 1] | Schweizer Norm SN 592 000 « Liegenschaftsentwässerung » (Ausgabe 2012) | [5 empty] | [ 4] | - 4.2.007 Projektregen und Abflussberechnung
[ 2] | VSA-Richtlinie « Regenwasserentsorgung » (Ausgabe 2002 und Update 2008) | [5 empty] | [ 5] | - 4.2.009 Versickerung von nicht verschmutztem Wasser
[ 3] | Wegleitung Gewässerschutz, BAFU, Ausgabe 2004 | [5 empty] | [ 6] | - 4.2.010 Retention von nicht verschmutztem Wasser
C. | Definition der Einschränkungen für Versickerungsanlagen | [5 empty] | Geoportal : Belastete Standorte und Gewässerschutzbereiche
Objekte im vorgesehenen Versickerungsbereich
| - Gewässerschutzzone | Siehe Geoportal |  | Gewässerschutzbereich Au
| - belasteter Standort |  |  | Nein
Nutzung des Gebäudes des zu versickenden Abwassers
| - für Dachabwasser |  |  | Wohn- oder Dienstleistungsgebäude
| - für Parkplatz- und Strassenabwasser |  |  | Wohn- oder Dienstleistungsgebäude
Ergebnis der Zulässigkeitsprüfung gemäss [2]
| - für Dachabwasser |  |  | Zulässig
| - für Parkplatz- und Strassenabwasser |  |  | Zulässig
Vorgesehener Anlagentyp
| - für Dachabwasser |  |  | mit humoser Oberbodenpassage
| - für Parkplatz- und Strassenabwasser |  |  | mit humoser Oberbodenpassage
| Einschränkungen oder Bewilligungen | [7 empty] | Die Beurteilung gilt nur als Anhaltspunkt, ein Gutachten durch qualifiziertes Fachpersonal bleibt vorbehalten.
| - für Dachabwasser |  |  | Zulässig*
| - für Parkplatz- und Strassenabwasser |  |  | Zulässig*
* Unter vorbehalt eines Entscheids der Raumplanungs, Umwelt und Baudirektion (RUBD)
D. | Dimensionierung |  |  |  |  | Anlagetyp : |  | Versickerungsanlage
Angaben zu der Abfluss beeinflussenden Oberfläche
a) | Gesamt Fläche |  | A | 0 | [ha] |  | = | auszufüllende Felder
a) | Reduzierte Fläche |  | Ared | 0 | [ha]
a) | Mittlerer Abflussbeiwert |  | Ψ | 0 | [-] | Anwendungkriterium: |  |  | qab > 5 l/s*hared, massgebliche Regendauer <60 min
Projektregen
b) | Region des Kanton Freiburg |  |  | Mittelland
c) | Jährlichkeit (5 Jahren gemäss [ 4]) |  |  | 5 Jahre
Abfluss am Auslauf
d) | Art der Bedingung | Abflussmenge
e) | Einzuhaltende Bedingung | 0 | [l/s]
f) |  | 1 | [-]
|  |  | Max. | gew.
g) | Regulierte Abflussmenge | Qab | 0 | 0 | [l/s]
j) | Débit spécifique de sortie | qab | #DIV/0! | #DIV/0! | [l/(s*ha)]
h) | Spezifische regulierte Abflussmenge | qab | 0 | 0 | [l/(s*hared)]
Rückhaltevolumen
| spezifisches Rückhaltevolumen |  |  | 0 | [m3/hared]
Plateau
| Vrét.spéc. |  | #REF!
Préalpes
| Vrét.spéc. |  | #REF!
Transition
| Vrét.spéc. |  | #REF!
| benötigtes Rückhaltevolumen |  |  | 0 | [m3]
a) | bestimmt gemäss [ 4]
b) | gemäss Anhang 1 aus [ 5] oder [ 6]
c) | gemäss [ 4]
d) | muss der im GEP** gegebenen Bedingung für die betroffene Parzelle entsprechen (entweder eine Abflussmenge, eine spezifische Abflussmenge oder ein Abflussbeiwert)
e) | maximaler Wert, welcher gemäss GEP** eingehalten werden muss (achten Sie auf die Einheiten, welche je nach ausgewählter Bedingung ändern)
f) | variert je nach Typ von Abflussregler (kalibrierte Lochblende, Wirbeldrossel, usw. ). Auskunft beim Hersteller beziehen, Standard =1
g) | entspricht der gedrosselten Abflussmenge (maximaler Abfluss oder Wirkungsgrad gewichteter Abfluss )
h) | entspricht dem Parameter auf der Abszisse des Bemessungsdiagrammes
Datum und Unterschrift :
** GEP = genereller Entwässerungsplan
| Fassungsbereich S1 |  |  |  | Mittelland
| Schutzzone S2 |  |  |  | Voralpen
| Schutzzone S3 |  |  |  | Übergangszone
Gewässerschutzbereich Au
| Zuströmbereich Zu |  |  |  | 1 Jahr
| übrige Bereiche üB |  |  |  | 5 Jahren
| Wohn- oder Dienstleistungsgebäude |  |  |  | Abflussmenge
| Industrie oder Gewerbe |  |  |  | Abflussmenge pro ha
| Mischzone |  |  |  | Spez. Abflussmenge
| Landwirtschaft |  |  |  | Abflussbeiwert
Zulässig
Zulässig mit Vorbehandlung
Unzulässig
mit humoser Oberbodenpassage
direkte unterirdische Versickerung
Zulässig*
Zulässig*, mit Vorbehandlungsanlage
Verboten; Aussnahmen von fall zu fall möglich
Verboten
* Unter vorbehalt eines Entscheids der Raumplanungs, Umwelt und Baudirektion (RUBD)
Ja
Nein

## B1 (hidden)
Graphik
Konzentrationsszeit |  | 5 | min
T = 1ans | Mittelland | Voralpen | Übergangszone | l/s/hared | c | tmax1 | tmax [min] | V | Pointeur X/Y
|  |  |  | 5 | 0.046093 | 2.0456 | 122.7358 | 312.5327 | x | y
aT | 23.61 | 28.6 | 26.105 | 10 | 0.092187 | 1.3759 | 82.5521 | 282.7737 | 0 | 0
bT | 0.219 | 0.224 | 0.2215 | 20 | 0.18437 | 0.9023 | 54.1379 | 243.2292 | 0 | 0
|  |  |  | 30 | 0.27656 | 0.6925 | 41.5499 | 214.9043 | 0 | 0
T = 5ans | Mittelland | Voralpen | Übergangszone | 40 | 0.36875 | 0.56743 | 34.046 | 192.3872 | 0 | 0
|  |  |  | 50 | 0.46093 | 0.48209 | 28.9251 | 173.5814
aT | 39.02 | 48.33 | 43.67 | 60 | 0.55312 | 0.41908 | 25.145 | 157.4121
bT | 0.241 | 0.257 | 0.249 | 70 | 0.64531 | 0.37012 | 22.2071 | 143.2404
|  |  |  | 80 | 0.73749 | 0.33065 | 19.8389 | 130.6503
|  |  |  | 90 | 0.82968 | 0.29796 | 17.8774 | 119.3527
|  |  |  | 100 | 0.92187 | 0.2703 | 16.2179 | 109.1372
Gewählte Zone |  | Mittelland |  | 110 | 1.0141 | 0.2465 | 14.7902 | 99.845
Jährlichkeit |  | 5 Jahre |  | 120 | 1.1062 | 0.22575 | 13.545 | 91.3525
|  |  |  | 130 | 1.1984 | 0.20744 | 12.4463 | 83.5617
aT | 39.02 |  |  | 140 | 1.2906 | 0.19113 | 11.4676 | 76.393
bT | 0.241 |  |  | 150 | 1.3828 | 0.17647 | 10.5884 | 69.7808
regen | 334.4571 | l/s/hared |  | 160 | 1.475 | 0.16322 | 9.793 | 63.6702
Gewählte Abflussbedingung |  |  | Abflussbeiwert | 170 | 1.5672 | 0.15115 | 9.0689 | 58.0149
qab | 0 | l/s/hared |  | 180 | 1.6594 | 0.1401 | 8.406 | 52.7753
qab gew | 0 |  |  | 190 | 1.7515 | 0.12993 | 7.7961 | 47.9172
Calcul volume spécifique |  |  |  | 200 | 1.8437 | 0.12054 | 7.2326 | 43.4107
c | 0 |  |  | 210 | 1.9359 | 0.11183 | 6.7098 | 39.2299
tmax | 0 | heures |  | 220 | 2.0281 | 0.10372 | 6.223 | 35.3518
Vspez | 0 | m2/hared |  | 230 | 2.1203 | 0.09614 | 5.7684 | 31.7559
|  |  |  | 240 | 2.2125 | 0.089042 | 5.3425 | 28.424
Abflussbeiwert
0
Formeln
𝑐= 𝑞_𝑎𝑏/(2.78 𝑎_𝑇 )
𝑡_𝑚𝑎𝑥= √(𝑏_𝑇/𝑐)−c
𝑉_𝑠𝑝𝑒𝑧=10 𝑎_𝑇 ( 𝑡_𝑚𝑎𝑥/(𝑡_𝑚𝑎𝑥+𝑏_𝑇 )−𝑐 𝑡_𝑚𝑎𝑥 " " )

## Volumen Retention
Dimensionierung des Rückhaltevolumens für kleine Versickerungs- und Retentionsanlagen
A. | Ziel und Anwendungsbereich
Das vorliegende Formular will das Berechnen des notwendigen Rückhaltevolumens für individuelle Anlagen vereinfachen. Es richtet sich an Architekten, Ingenieure, befähigtes Personal, Gemeinden und Eigentümer.
Es definiert zugleich anhand der Art des Abwassers, der Zulässigkeitsprüfung und des Anlagestandorts (Gewässerschutzzonen), ob Einschränkungen für die Versickerung berücksichtigt werden müssen
Für die Umsetzung empfiehlt es sich die nachfolgenden einschlägigen Normen und Richtlinien anzuwenden.
B. | Einschlägige Normen | [5 empty] | Vollzugshilfen des AfU
[ 1] | Schweizer Norm SN 592 000 « Liegenschaftsentwässerung » (Ausgabe 2012) | [5 empty] | [ 4] | - 4.2.007 Projektregen und Abflussberechnung
[ 2] | VSA-Richtlinie « Regenwasserentsorgung » (Ausgabe 2002 und Update 2008) | [5 empty] | [ 5] | - 4.2.009 Versickerung von nicht verschmutztem Wasser
[ 3] | Wegleitung Gewässerschutz, BAFU, Ausgabe 2004 | [5 empty] | [ 6] | - 4.2.010 Retention von nicht verschmutztem Wasser
C. | Definition der Einschränkungen für Versickerungsanlagen | [5 empty] | Geoportal : Belastete Standorte und Gewässerschutzbereiche
Objekte im vorgesehenen Versickerungsbereich
| - Gewässerschutzzone | Siehe Geoportal |  | Gewässerschutzbereich Au
| - belasteter Standort |  |  | Nein
Nutzung des Gebäudes des zu versickenden Abwassers
| - für Dachabwasser |  |  | Wohn- oder Dienstleistungsgebäude
| - für Parkplatz- und Strassenabwasser |  |  | Wohn- oder Dienstleistungsgebäude
Ergebnis der Zulässigkeitsprüfung gemäss [2]
| - für Dachabwasser |  |  | Zulässig
| - für Parkplatz- und Strassenabwasser |  |  | Zulässig
Vorgesehener Anlagentyp
| - für Dachabwasser |  |  | mit humoser Oberbodenpassage
| - für Parkplatz- und Strassenabwasser |  |  | mit humoser Oberbodenpassage
| Einschränkungen oder Bewilligungen | [7 empty] | Die Beurteilung gilt nur als Anhaltspunkt, ein Gutachten durch qualifiziertes Fachpersonal bleibt vorbehalten.
| - für Dachabwasser |  |  | Zulässig*
| - für Parkplatz- und Strassenabwasser |  |  | Zulässig*
* Unter vorbehalt eines Entscheids der Raumplanungs, Umwelt und Baudirektion (RUBD)
D. | Dimensionierung |  |  |  |  | Anlagetyp : |  | Retentionsanlage
Angaben zu der Abfluss beeinflussenden Oberfläche
a) | Gesamt Fläche |  | A | 0 | [ha] |  | = | auszufüllende Felder
a) | Reduzierte Fläche |  | Ared | 0 | [ha]
a) | Mittlerer Abflussbeiwert |  | Ψ | 0 | [-] | Anwendungkriterium: |  |  | qab > 5 l/s*hared, massgebliche Regendauer <60 min
Projektregen
b) | Region des Kanton Freiburg |  |  | Mittelland
c) | Jährlichkeit (5 Jahren gemäss [ 4]) |  |  | 5 Jahre
Abfluss am Auslauf
d) | Art der Bedingung | Abflussbeiwert
e) | Einzuhaltende Bedingung | 0 | [-]
f) | Wirkungsgrad des Abflussreglers | 0.65 | [-]
|  |  | Max. | gew.
g) | Regulierte Abflussmenge | Qab | 0 | 0 | [l/s]
j) | Débit spécifique de sortie | qab | #DIV/0! | #DIV/0! | [l/(s*ha)]
h) | Spezifische regulierte Abflussmenge | qab | 0 | 0 | [l/(s*hared)]
Rückhaltevolumen
| spezifisches Rückhaltevolumen |  |  | 0 | [m3/hared]
Plateau
| Vrét.spéc. |  | #REF!
Préalpes
| Vrét.spéc. |  | #REF!
Transition
| Vrét.spéc. |  | #REF!
| benötigtes Rückhaltevolumen |  |  | 0 | [m3]
a) | bestimmt gemäss [ 4]
b) | gemäss Anhang 1 aus [ 5] oder [ 6]
c) | gemäss [ 4]
d) | muss der im GEP** gegebenen Bedingung für die betroffene Parzelle entsprechen (entweder eine Abflussmenge, eine spezifische Abflussmenge oder ein Abflussbeiwert)
e) | maximaler Wert, welcher gemäss GEP** eingehalten werden muss (achten Sie auf die Einheiten, welche je nach ausgewählter Bedingung ändern)
f) | variert je nach Typ von Abflussregler (kalibrierte Lochblende, Wirbeldrossel, usw. ). Auskunft beim Hersteller beziehen, Standard =1
g) | entspricht der gedrosselten Abflussmenge (maximaler Abfluss oder Wirkungsgrad gewichteter Abfluss )
h) | entspricht dem Parameter auf der Abszisse des Bemessungsdiagrammes
Datum und Unterschrift :
** GEP = genereller Entwässerungsplan
| Fassungsbereich S1 |  |  |  | Mittelland
| Schutzzone S2 |  |  |  | Voralpen
| Schutzzone S3 |  |  |  | Übergangszone
Gewässerschutzbereich Au
| Zuströmbereich Zu |  |  |  | 1 Jahr
| übrige Bereiche üB |  |  |  | 5 Jahren
| Wohn- oder Dienstleistungsgebäude |  |  |  | Abflussmenge
| Industrie oder Gewerbe |  |  |  | Abflussmenge pro ha
| Mischzone |  |  |  | Spez. Abflussmenge
| Landwirtschaft |  |  |  | Abflussbeiwert
Zulässig
Zulässig mit Vorbehandlung
Unzulässig
mit humoser Oberbodenpassage
direkte unterirdische Versickerung
Zulässig*
Zulässig*, mit Vorbehandlungsanlage
Verboten; Aussnahmen von fall zu fall möglich
Verboten
* Unter vorbehalt eines Entscheids der Raumplanungs, Umwelt und Baudirektion (RUBD)
Ja
Nein

## liste (hidden)
Abflussmenge | Débit | [l/s]
Abflussmenge pro ha | Débit | [l/(s*ha)]
Spez. Abflussmenge | Débit | [l/(s*hared)]
Abflussbeiwert | Coefficient de ruissellement | [-]
Mittelland | 1 Jahr
Voralpen | 5 Jahre
Übergangszone
Versickerungsanlage
Retentionsanlage
| Typ | Abflussbeiwert
Dächer
| Schräg- oder Flachdach | 1 |  | 1
| Kiesflachdach | 0.8
Begrüntes Dach:
| Aufbaudicke >50 cm | 0.1
| Aufbaudicke 25-50 cm | 0.2
| Aufbaudicke 10-25 cm | 0.4
| Aufbaudicke <10cm | 0.7
Plätze und Wege:
| Hartbelag | 1
| sickerfähiger Belag | 0.6
| öko (Splittfugen) | 0.6
| Kies | 0.6
| Rasengittersteine | 0.2
| Sickersteine | 0.2
durchlässige Flächen:
| Garten Gefälle < 5% | 0.1
| Garten Gefälle < 10% | 0.15
| Garten Gefälle < 20% | 0.2
| Garten Gefälle >=20% | 0.3
| Acker Gefälle < 5% | 0.15
| Acker Gefälle < 10% | 0.3
| Acker Gefälle< 20% | 0.4
| Acker Gefälle >=20% | 0.5
| Wiese Gefälle < 5% | 0.05
| Wiese Gefälle < 10% | 0.1
| Wiese Gefälle< 20% | 0.15
| Wiese Gefälle >=20% | 0.25
Sickerleistung humose Bodenschicht |  | 1.5 | l/m2/min
ha red zur Verfügung | 0
noch zu reduzieren | 0
ha red retention | 0
abflussbeiwert | 0

## B2 (hidden)
Graphik
Konzentrationsszeit |  | 5 | min
T = 1ans | Mittelland | Voralpen | Übergangszone | l/s/hared | c | tmax1 | tmax [min] | V | Pointeur X/Y
|  |  |  | 5 | 0.046093 | 2.0456 | 122.7358 | 312.5327 | x | y
aT | 23.61 | 28.6 | 26.105 | 10 | 0.092187 | 1.3759 | 82.5521 | 282.7737 | #DIV/0! | 0
bT | 0.219 | 0.224 | 0.2215 | 20 | 0.18437 | 0.9023 | 54.1379 | 243.2292 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 30 | 0.27656 | 0.6925 | 41.5499 | 214.9043 | 0 | 0
T = 5ans | Mittelland | Voralpen | Übergangszone | 40 | 0.36875 | 0.56743 | 34.046 | 192.3872 | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 50 | 0.46093 | 0.48209 | 28.9251 | 173.5814
aT | 39.02 | 48.33 | 43.67 | 60 | 0.55312 | 0.41908 | 25.145 | 157.4121
bT | 0.241 | 0.257 | 0.249 | 70 | 0.64531 | 0.37012 | 22.2071 | 143.2404
|  |  |  | 80 | 0.73749 | 0.33065 | 19.8389 | 130.6503
|  |  |  | 90 | 0.82968 | 0.29796 | 17.8774 | 119.3527
|  |  |  | 100 | 0.92187 | 0.2703 | 16.2179 | 109.1372
Gewählte Zone |  | Mittelland |  | 110 | 1.0141 | 0.2465 | 14.7902 | 99.845
Jährlichkeit |  | 5 Jahre |  | 120 | 1.1062 | 0.22575 | 13.545 | 91.3525
|  |  |  | 130 | 1.1984 | 0.20744 | 12.4463 | 83.5617
aT | 39.02 |  |  | 140 | 1.2906 | 0.19113 | 11.4676 | 76.393
bT | 0.241 |  |  | 150 | 1.3828 | 0.17647 | 10.5884 | 69.7808
regen | 334.4571 | l/s/ha |  | 160 | 1.475 | 0.16322 | 9.793 | 63.6702
Gewählte Abflussbedingung |  |  | Abflussbeiwert | 170 | 1.5672 | 0.15115 | 9.0689 | 58.0149
qab | #DIV/0! | l/s/hared |  | 180 | 1.6594 | 0.1401 | 8.406 | 52.7753
qab gew | #DIV/0! |  |  | 190 | 1.7515 | 0.12993 | 7.7961 | 47.9172
Calcul volume spécifique |  |  |  | 200 | 1.8437 | 0.12054 | 7.2326 | 43.4107
c | #DIV/0! |  |  | 210 | 1.9359 | 0.11183 | 6.7098 | 39.2299
tmax | #DIV/0! | heures |  | 220 | 2.0281 | 0.10372 | 6.223 | 35.3518
Vspez | 0 | m3/hared |  | 230 | 2.1203 | 0.09614 | 5.7684 | 31.7559
|  |  |  | 240 | 2.2125 | 0.089042 | 5.3425 | 28.424
Abflussbeiwert
#DIV/0!
Formeln
𝑐= 𝑞_𝑎𝑏/(2.78 𝑎_𝑇 )
𝑡_𝑚𝑎𝑥= √(𝑏_𝑇/𝑐)−c
𝑉_𝑠𝑝𝑒𝑧=10 𝑎_𝑇 ( 𝑡_𝑚𝑎𝑥/(𝑡_𝑚𝑎𝑥+𝑏_𝑇 )−𝑐 𝑡_𝑚𝑎𝑥 " " )

## Dim. Lochblende
Gemeinde Düdingen Berechnungsblatt zur Dimensionierung von Lochblenden
Regulierte Abflussmenge gemäss Berechnungsblatt "Volumen Retention g)"
Qab | 0 | l/s
Maximale Einstauhöhe (höhe des Notüberlaufs über der Abflussdrosselung):
Hmax | 2 | m
Durchmesser Lochblende:
| 0 | cm